## Inventario Regulatorio
Entidad | Tipo Documento | Identificador | Año | Tema Principal | Subtema | Formato | Estado | Prioridad | Ruta Archivo | Observaciones
CREG | Resolución | 25 | 1995 | Código de redes | Conexión | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CREG\PDF | Documento base relacionado a la operación del Sistema Interconectado Nacional
CREG | Resolución | 38 | 2014 | Código de medida | Medida | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CREG\PDF | Documento base código de medida
CREG | Resolución | 60 | 2019 | Operación | Plantas solares y eólicas | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CREG\PDF | Reglamento de operación para permitir la conexión de plantas solares y eólicas
CREG | Resolución | 75 | 2021 | Capacidad Transporte | Asignación | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CREG\PDF | Disposiciones y procedimiento para la asignación de la capacidad de transporte
CREG | Resolución | 148 | 2021 | Conexión Plantas solares y eólicas en el SDL | Potencia máxima declarada igual o mayor a 5 MW | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CREG\PDF | Conexión y operación de plantas solares fotovoltaicas y eólicas en el SDL con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada igual o mayor a 5 MW y se dictan otras disposiciones
CREG | Resolución | 156 | 2021 | Comercialización | Servicio público de energía | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CREG\PDF | Reglamento de Comercialización del Servicio Público de energía eléctrica, como parte del reglamento de operación
CREG | Resolución | 159 | 2021 | Pagos por uso | STR y SDL | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CREG\PDF | Reglamento mecanismo de cubrimiento para el pago de cargos por uso del STR y SDL
CREG | Resolución | 174 | 2021 | Operación | AGGE, AGPE y GD | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CREG\PDF | Por la cual se regulan las actividades de autogeneración a pequeña escala y de generación distribuida en el Sistema Interconectado Nacional
CREG | Resolución | 101 011 | 2022 | Conexión y operación | SDL | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CREG\PDF | Conexión y operación de plantas solares fotovoltaicas y eólicas en el SDL con capacidad efectiva neta o potencia máxima declarada igual o mayor a 1 MW y menor a 5 MW
CNO | Acuerdo | 1937 | 2025 | Procedimiento | Declaración de EOC | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CNO\PDF | Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso y esten conectados directamente al STN, STR y de recursos de generación
CNO | Acuerdo | 1937 | 2025 | Anexo 5_5a_5b | Pruebas locales sincrofasoriales | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CNO\PDF | Resultado de pruebas locales a los equipos de medición sincrofasorial
CNO | Acuerdo | 1937 | 2025 | Anexo 6 | Procedimiento EACP | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CNO\PDF | Procedimiento para la elaboración, aprobación e implementación del estudio de ajuste y coordinación de protecciones para equipos del SIN
CNO | Acuerdo | 1937 | 2025 | Anexo 1 | Procedimiento para la declaración EOC | Excel | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CNO\EXCEL | Procedimiento para la declaración de entrada en operación comercial de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso y esten conectados directamente al STN, STR y de recursos de generación
CNO | Acuerdo | 1937 | 2025 | Anexo 2 | Información fasorial | Excel | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CNO\EXCEL | Información fasorial y registro de equipos de medición sincrofasorial
CNO | Acuerdo | 1937 | 2025 | Anexo 3 | Señales SOE | Excel | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CNO\EXCEL | Formato de señales SOE
CNO | Acuerdo | 1816 | 2024 | Parámetros técnicos | Todas las unidades de generación | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CNO\PDF | Definiciones y los formatos de reporte de los parámetros técnicos de las unidades y plantas hidráulicas, térmicas, eólicas y solares y de los activos del STN y del STR para el planeamiento operativo y la operación del SIN
CNO | Acuerdo | 1816 | 2024 | Anexo 1 | Metodología y procedimiento | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CNO\PDF | Metodología y procedimiento para determinar los valores numéricos asociados a los parámetros a), b), c) y d), así como los valores UR y DR
CNO | Acuerdo | 1816 | 2024 | Anexo 4 | Formato de reporte | Excel | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CNO\EXCEL | Formato de Parámetros Técnicos para el planeamiento operativo
CNO | Acuerdo | 2121 | 2026 | Protecciones | Requisitos para proyectos de generación | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CNO\PDF | Requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación en el SIN
CNO | Acuerdo | 2121 | 2026 | Anexo 1 | Requisitos de protecciones | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CNO\PDF | Requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación en el Sistema Interconectado Nacional colombiano
CNO | Acuerdo | 2121 | 2026 | Anexo 2 | Procedimiento | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CNO\PDF | Procedimiento para realizar pruebas a las funciones de protección mínimas de los sistemas de generación de que tratan las Resoluciones CREG 148, 174 de 2021 y 101-011 de 2022
CNO | Acuerdo | 2121 | 2026 | Anexo 3 | Formato lista de chequeo | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CNO\EXCEL | Requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación en el SIN
CNO | Acuerdo | 2121 | 2026 | Soporte técnico | Soporte técnico | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\CNO\PDF | Acuerdo CNO vigente: Soporte Técnico del Anexo 1
RETIE | Resolución | 40117 | 2024 | Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas | RETIE | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\RETIE | Relamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
RETIE | Resolución | 40117 | 2024 | Libro 1 | Disposiciones generales | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\RETIE | Disposiciones generales
RETIE | Resolución | 40117 | 2024 | Libro 2 | Productos | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\RETIE | Productos objeto del RETIE
RETIE | Resolución | 40117 | 2024 | Libro 3 | Instalaciones | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\RETIE | Instalaciones objeto del RETIE
RETIE | Resolución | 40117 | 2024 | Libro 4 | Evaluación de la conformidad | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\RETIE | Evaluación de la conformidad
RETIE | Resolución | 40117 | 2024 | Anexos | Anexos | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\RETIE | Anexos de conformidad
XM | Formato | 9.1 | 2021 | Registro proyecto | AGGE mayor a 1 MW y menor a 5 MW y GD | Word | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\XM\WORD | Formato CND_9.1_Registro del proyecto ante el CND AGGE mayor a 1 MW y menor a 5 MW y GD
XM | Capacitación | Registro de fronteras | 2025 | Capacitación de agentes | Capacitación agentes XM | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\XM\PDF | Registro Fronteras - Capacitación agentes XM_Yeison y Samara
XM | Instructivo | Registro de fronteras | 2026 | Medio alterno | Registro de fronteras | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\XM\PDF | Uso del medio alterno para el registro de fronteras comerciales
XM | Instructivo | Registro de fronteras | 2026 | Aplicativo registro de fronteras | Registro de fronteras | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\XM\PDF | Uso del aplicativo principal para el registro de fronteras comerciales
XM | Instructivo | Registro agentes y contactos | 2026 | Registro Agentes y Contactos (Nuevos) | Registro Agentes y Contactos (Nuevos) | PDF | Cargado | Alta | C:\ProyectosIA\AsistenteSolarColombia\XM\PDF | Instructivo para realizar el registro de contactos y agentes nuevos